## Slide 1
태양광발전의 원리와 실제
㈜ 한남전기통신공사
2026. 08

## Slide 3
II. 태양광설비 시공기준 및 현장점검
III. 태양광설비의 종류 및 설치사례
IV. 태양광설비 시공기준 및 현장점검
I. 태양광발전의 원리

## Slide 4
태양광발전의 원리

## Slide 5
태양광발전의 원리

## Slide 6
태양광 모듈
접속반
인버터
계통연계
제어실
구 분 | 설 명
모듈 | 태양빛을 받아 직류전기생산
접속반 | 모듈 결선을 직병렬 합성
인버터 | 최대출력점을 찾아 직류를 교류로 변환
모니터링 | 운전상태 감시, 데이터 관리
계통연계 | 상용계통 연계, 전압·주파수 동기화, 및 전력 송전
설치구조물 | 최적화를 위한 태양광모듈 설치 지지대
■ 태양광 시스템의 구성
태양광설비 시공기준 및 현장점검

## Slide 7
■ 태양광 시스템의 설계
태양광설비 시공기준 및 현장점검

## Slide 8
태양광발전사업의 추진절차

## Slide 9
2.롯드선택
5. 케미컬 주입
4. 구멍속 이물질 제거
1. Site선정
3.앙카 구멍 뚫기
6. 기초앙카 볼트 설치
태양광설비 시공기준 및 현장점검
1. 태양광설비 시공 절차

## Slide 10
7. 구조물(BASE)설치
8.구조물(기둥) 설치
9.가로/세로바 설치
11.태양광 모듈 설치
12.태양광 모듈 결선
10. 기초 거푸집 설치
태양광설비 시공기준 및 현장점검
1. 태양광설비 시공 절차

## Slide 11
13.우레탄 방수처리
14.접속함 설치
15.Inverter 설치
16.분전반 설치
17.설치완료_Source부
18.설치완료_Circuit부
태양광설비 시공기준 및 현장점검
1. 태양광설비 시공 절차

## Slide 12
태양광설비 시공기준 및 현장점검
태양광설비 점검 기준

## Slide 13
태양광설비 시공기준 및 현장점검
태양광설비 점검 기준

## Slide 14
태양광설비 시공기준 및 현장점검
태양광설비 점검 기준

## Slide 15
태양광설비 시공기준 및 현장점검
태양광설비 점검 기준

## Slide 16
Ⅲ. 태양광설비의 종류 및 설치사례
구조물 설치 유형 (고정식)
지붕형 경사고정형
지지대설치형 경사고정형
구조물 설치 유형 (경사가변식)

## Slide 17
줄기초 방식
독립기초 방식
그라우팅 방식
스파이럴 방식
지지대 설치형(Ground Mount)
Ⅲ. 태양광설비의 종류 및 설치사례

## Slide 18
칠곡 270kW급 태양광 발전소
영천 2000kW급 태양광 발전소
발전 형태 : 태양광 발전사업(RPS), 2014년
태양광 모듈 : LG전자㈜ 265Wp
태양광 인버터 : 다쓰테크㈜ 250kW급
Ⅲ. 태양광설비의 종류 및 설치사례
발전 형태 : 태양광 발전사업(RPS), 2017년
태양광 모듈 : 한화큐셀 340Wp
태양광 인버터 : SMA 1100kW, 60kW

## Slide 19
영천 80kW급 태양광 발전소
영천 1000kW급 태양광 발전소
Ⅲ. 태양광설비의 종류 및 설치사례
발전 형태 : 태양광 발전사업(RPS), 2014년
태양광 모듈 : LG전자㈜ 280Wp
태양광 인버터 : SMA 25kW
발전 형태 : 태양광 발전사업(RPS), 2017년
태양광 모듈 : 한화큐셀 340Wp
태양광 인버터 : SMA 1100kW

## Slide 20
봉화 3000kW급 태양광 발전소(1000kW 3개소)
예천 800kW급 태양광 발전소(500kW급, 300kW급)
Ⅲ. 태양광설비의 종류 및 설치사례
발전 형태 : 태양광 발전사업(RPS), 2017년
태양광 모듈 : LG전자㈜ 360Wp
태양광 인버터 : SMA 1100kW * 3개소
발전 형태 : 태양광 발전사업(RPS), 2019년
태양광 모듈 : 한화큐셀 390Wp
태양광 인버터 : SMA 60kW

## Slide 21
산청 2500kW급 태양광 발전소
(1000kW급 2개소, 500kW급 1개소)
산청 1000kW급 태양광 발전소
Ⅲ. 태양광설비의 종류 및 설치사례
발전 형태 : 태양광 발전사업(RPS), 2019년
태양광 모듈 : LG전자㈜ 400Wp
태양광 인버터 : SMA 75kW
발전 형태 : 태양광 발전사업(RPS), 2019년
태양광 모듈 : 한화큐셀 390Wp
태양광 인버터 : SMA 1100kW

## Slide 22
사천 2700kW급 태양광 발전소
안동 600kW급 태양광 발전소(100kW급 6개소)
Ⅲ. 태양광설비의 종류 및 설치사례
발전 형태 : 태양광 발전사업(RPS), 2019년
태양광 모듈 : Canadian Solar 385Wp
태양광 인버터 : SMA 60kW
발전 형태 : 태양광 발전사업(RPS), 2018년
태양광 모듈 : LG전자㈜ 360Wp
태양광 인버터 : SMA 25kW

## Slide 23
칠곡 500kW급 태양광 발전소
구미 2000kW급 태양광 발전소
Ⅲ. 태양광설비의 종류 및 설치사례
발전 형태 : 태양광 발전사업(RPS), 2018년
태양광 모듈 : LG전자㈜ 365Wp
태양광 인버터 : SMA 60kW
발전 형태 : 태양광 발전사업(RPS), 2019년
태양광 모듈 : 한화큐셀 390Wp
태양광 인버터 : SMA 1100kW

## Slide 24
영천 500kW급 태양광 발전소
예천 600kW급 태양광 발전소(500kW급, 100kW급)
Ⅲ. 태양광설비의 종류 및 설치사례
발전 형태 : 태양광 발전사업(RPS), 2017년
태양광 모듈 : LG전자㈜ 360Wp
태양광 인버터 : SMA 60kW
발전 형태 : 태양광 발전사업(RPS), 2016년
태양광 모듈 : 현대중공업1
태양광 인버터 : SMA 60kW, 25kW

## Slide 25
태양광 주택 지원사업
질의 응답
태양광 발전사업
태양광 건물 지원사업

## Slide 26
감사합니다.
㈜한남전기통신공사
053)741-0100
www.hnsolar.co.kr